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[bookmark: _Toc11641050][bookmark: _Toc12789052][bookmark: _Toc20523]第一篇  询价邀请书
重庆市涪陵区博物馆（以下简称：采购人）对重庆市涪陵区博物馆800kVA专变增容工程（涪陵区博物馆展厅能源提质项目）（第四次）进行网上询价采购。欢迎有资格的供应商前来参加询价。
1、 [bookmark: _Toc313893526][bookmark: _Toc317775175][bookmark: _Toc29871][bookmark: _Toc9945]询价采购内容
	项目名称
	最高限价（元）
	成交供应商数量（名）

	重庆市涪陵区博物馆800kVA专变增容工程（涪陵区博物馆展厅能源提质项目）（第四次）
	497956.55 
	1


[bookmark: _Toc27165][bookmark: _Toc9465][bookmark: _Toc373860293][bookmark: _Toc317775178]二、资金来源
[bookmark: _Toc14941]财政预算资金。
[bookmark: _Toc19469]三、供应商资格条件
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
（二）本项目的特定资格要求：
1、供应商具备建设行政主管部门颁发的输变电工程专业承包二级及以上资质或电力工程施工总承包二级及以上资质。（提供有效期内的资质证书并加盖供应商公章）。  
2、具备国家能源局(或其派出机构)颁发的有效的《承装(修、试)电力设施许可证》(承装、承修、承试类五级及以上，若已按规定换新证则要求三级及以上)。（提供有效期内的资质证书并加盖供应商公章）。
3、具备有效期的《安全生产许可证》（提供有效期内的资质证书并加盖供应商公章）。
[bookmark: _Toc6513][bookmark: _Toc15014]四、询价有关说明
[bookmark: _Toc521053053][bookmark: _Toc373860294][bookmark: _Toc525047161]（一）凡有意参加本次采购的供应商须是重庆市政府网的入围供应商。
（二）凡有意参加本次采购的供应商，请在重庆市涪陵区博物馆官网（https://www.flbwg.cn/）上下载或到采购代理机构处领取本项目询价文件以及澄清等询价前公布的所有项目资料，无论供应商下载或领取与否，均视为已知晓所有询价实质性要求内容。
（三）获取询价文件期限：
1.询价文件提供期限：同采购公告期限。
2.获取时间：2026年10月16日至2026年10月18日17:00（工作时间）。
3.获取方式：在规定的获取时间内，供应商将《询价文件获取登记表》（加盖供应商公章）扫描后发送至3265126875@qq.com（邮件主题须为：项目名称+项目编号+公司名称）或到代理机构递交纸质件，未在规定时间内获取文件的供应商，响应文件不被接收。
[bookmark: _Toc525047163][bookmark: _Toc65660336][bookmark: _Toc25546][bookmark: _Toc6563][bookmark: _Toc521053055][bookmark: _Toc16269][bookmark: _Toc26051][bookmark: _Toc102227313]（四）响应文件递交
1.线下递交响应文件时间：公告发布后至2026年10月19日10:00（北京时间）。
2.线下需提交响应文件一式二份，其中正本一份，副本一份（副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准），纸质响应文件密封后递交（可邮寄）至：重庆市江津区滨江大道几江段35栋（北固门中国建设银行旁鸿兴招标），收件人：张老师，联系电话：02347573286。
[bookmark: _Toc10961]五、其它有关规定
（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的询价活动，否则均为无效。
（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的询价活动。
（三）本项目在响应文件提交截止时间前发布的询价文件及补遗文件（如果有）一律在重庆市涪陵区博物馆官网（https://www.flbwg.cn/）上发布，请各供应商无论下载与否，均视同供应商已知晓本项目询价文件、补遗文件（如果有）的内容。
（四）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。
（五）询价费用：无论询价结果如何，供应商参与本项目询价的所有费用均应由供应商自行承担。
（六）本项目不接受联合体参与询价，否则按无效处理。
（七）本项目不接受合同分包，否则按无效处理。
（八）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。
[bookmark: _Toc10415][bookmark: _Toc525047164][bookmark: _Toc521053056][bookmark: _Toc65660337][bookmark: _Toc16890][bookmark: _Toc1733][bookmark: _Toc12317]六、联系方式
（一）采购人：重庆市涪陵区博物馆
联系人：戴老师
电  话：023-72870601 
地  址：重庆市涪陵区兴华中路72号
（二）采购代理机构：重庆鸿兴招标代理有限公司
联系人：张老师
电  话：023-47573286
地  址：重庆市江津区滨江大道几江段35栋（北固门中国建设银行旁鸿兴招标）


[bookmark: _Toc16837]第二篇  项目技术（质量）需求
[bookmark: _Toc105753141][bookmark: _Toc104552584][bookmark: _Toc3633][bookmark: _Toc32600][bookmark: _Toc426965633][bookmark: _Toc179714298][bookmark: _Toc487204782][bookmark: _Toc102227319][bookmark: _Toc342913393][bookmark: _Toc31741][bookmark: _Toc31795][bookmark: _Toc342913389]一、采购项目一览表
	[bookmark: _Toc1573]序号
	项目内容
	数量/单位

	1
	重庆市涪陵区博物馆800kVA专变增容工程（涪陵区博物馆展厅能源提质项目）（第四次）
	1项


[bookmark: _Toc11439][bookmark: _Toc10723][bookmark: _Toc65660340][bookmark: _Toc106034631][bookmark: _Toc4708][bookmark: _Toc10602]二、采购项目基本情况
（一）工程名称：重庆市涪陵区博物馆800kVA专变增容工程（涪陵区博物馆展厅能源提质项目）（第四次）
（二）建设地点：重庆市涪陵区博物馆
（三）施工范围：包含但不限于采购人提供的工程量清单和施工图的全部内容，具体详见“工程量清单”及“施工图”。
[bookmark: _Toc8904][bookmark: _Toc4992]三、项目管理班子人员配备要求
[bookmark: _Toc32152]（一）项目经理：1人，拟派的项目经理须在供应商单位注册，须具备机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格，并持有有效的安全生产考核合格证书(B类)。未在其他在建项目任职，且成交后至完工前不得在其他项目担任项目经理（供应商需做出书面承诺，格式自拟）。
1.提供项目经理身份证复印件；2.提供项目经理建造师注册证书复印件；3.提供供应商为其缴纳的社保（开标前三个月任意一个月）证明复印件；4.提供安全生产考核合格证书（B证）复印件5.供应商自行声明该人员未在其他在建项目任职，且成交后至完工前不得在其他项目担任项目经理（格式自拟）。
（二）项目技术负责人：1人，拟派的项目技术负责人为供应商正式员工，并应具有建筑工程类中级（含中级）及以上技术职称。
1.提供技术负责人身份证复印件；2.提供职称证书复印件；3.提供供应商为其缴纳的社保（开标前三个月任意一个月）证明复印件。
（三）专职安全员：不少于1人，拟派的安全员为供应商正式员工，并应具有安全生产考核合格证书（C证）。
1.提供安全员身份证复印件；2.提供证书复印件；3.提供供应商为其缴纳的社保（开标前三个月任意一个月）证明复印件。
（四）企业主要负责人具备由建设行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书（A证）。（提供安全生产考核合格证书（A证）复印件并加盖供应商公章）。
注：1.以上证件的复印件均需加盖供应商公章；2.项目经理、项目技术负责人和主要管理人员不得兼任；3.社保证明为缴纳的开标前三个月任意一个月的社保的发票复印件或社保部门盖章的证明文件复印件或官网查询截图，且信息能体现缴纳人员及供应商名称，未提交或提交的资料与本项要求不一致的，视为不响应对应的技术需求，均作否决处理。
[bookmark: _Toc18007][bookmark: _Toc10831][bookmark: _Toc13356][bookmark: _Toc15492][bookmark: _Toc65660341]四、工程量清单
详见公示附件工程量清单。
[bookmark: _Toc27648][bookmark: _Toc31970]五、安全生产
（一）供应商应负责施工安全（包含但不仅限于施工现场及施工周边的施工人身安全、行人安全等），若发生一切安全事故和经济损失，责任由供应商全部承担，采购人不承担任何责任。
（二）在施工过程中，供应商须做到安全施工、文明施工，并做好相应的施工安全公告及警戒标识，施工过程中发生的一切安全事故由供应商自行负责处理。供应商应当与其施工人员建立劳动关系，承担全部用人用工主体责任。
[bookmark: _Toc7016][bookmark: _Toc15767]六、业绩要求
[bookmark: _Toc24696][bookmark: _Toc28957][bookmark: _Toc27062]2024年1月1日至投标截止日（以竣工验收报告时间为准），供应商具有至少一个专用变压器新建或增容配电工程业绩。[提供:1.施工合同关键页（内容至少体现工程名称、合同金额、工程内容（含专用变压器新建或增容配电）、甲方联系人及电话）；2.竣工验收报告]。
[bookmark: _Toc18234][bookmark: _Toc6621][bookmark: _Toc14879]七、现场踏勘
本项目不组织集体现场踏勘，各供应商可在询价开始时间前自行对现场进行踏勘，供应商踏勘现场发生的费用自理。供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供应商在编制询价文件时参考，采购人不对供应商据此做出的判断和决策负责。无论供应商是否踏勘过现场，均视为在询价开始之前踏勘过现场且对本项目潜在的风险和义务已完全了解，并在其响应文件中已充分考虑了本项目可能面临的不确定因素可能导致的风险。成交供应商不得以不完全了解施工现场情况为借口而提出延长工期或额外赔偿等要求。
[bookmark: _Toc4810]八、安全措施
（一）本项目施工需符合国家、地方、行业各项规范，且施工单位需制定专门安全措施方案。
（二）建立定期的安全活动制度，班组每天进行班前、班后的安全检查及时清除不安全隐患，根据施工实际情况，提出安全生产措施，及时解决安全生产上存在的各种问题，协助解决安全生产中的疑难问题。
[bookmark: _Toc110351307][bookmark: _Toc2714][bookmark: _Toc1014]九、工程质量标准
[bookmark: _Toc21527][bookmark: _Toc25241][bookmark: _Toc32464][bookmark: _Toc25058]（一）符合强制性质量标准，符合国家和重庆市现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。
（二）达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。
[bookmark: _Toc139472680][bookmark: _Toc14600][bookmark: _Toc19724]十、技术标准和要求
（一）技术标准和要求以本工程设计施工为准。
（二）按国家及重庆市相关设计、施工验收规范及标准执行。
（三）本项目所采用技术、工艺和产品等必须执行重庆市住房和城乡建设委员会关于发布重庆市建设领域禁止、限制使用落后技术系列通告的规定。
[bookmark: _Toc18264][bookmark: _Toc28287][bookmark: _Toc8215][bookmark: _Toc21949][bookmark: _Toc139472681][bookmark: _Toc25999][bookmark: _Toc19111]十、其他
供应商的项目管理团队必须到现场加强对项目的管理，施工期间施工现场的所有安全责任均由成交供应商负责承担。
[bookmark: _Toc30776][bookmark: _Toc31537]
第三篇  项目商务需求
[bookmark: _Toc105753144][bookmark: _Toc104552587][bookmark: _Toc10423][bookmark: _Toc7853][bookmark: _Toc4530][bookmark: _Toc65660342][bookmark: _Toc12935][bookmark: _Toc13555]一、实施时间、地点和验收方式
（一）实施时间
采购合同签订并下达开工令后30个日历天内完工并验收合格（以开工令下达时间为准）。
（二）实施地点
采购人指定地点。
（三）验收方式
[bookmark: _Toc118996960][bookmark: _Toc105753146][bookmark: _Toc104552589]1.工程完工后，7个日历日内按国家相关标准验收程序和规程进行验收。在项目竣工验收时，成交供应商应提供验收报告，验收不合格，成交供应商在7个日历日内完成整改后开展验收，因验收不合格造成的费用由成交供应商全部承担。 
2.达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。
3.建设完成后由采购人认可的检测公司进行检测，检测合格方能通过验收，如果检测不合格，成交供应商除对不合格部分进行整改，相应检测费用由成交供应商承担。
[bookmark: _Toc11226][bookmark: _Toc10565]二、项目质量要求及质量保证
（一）工程质量保修期：自工程竣工验收合格之日起2年，工程质量保修期内所产生的一切费用概由供应商承担。
（二）工程设施设备和材料质量总体要求：工程相关设施设备和材料必须货真价实，符合环保节能要求，假冒伪劣产品不得参与政府采购；设施设备和材料的各项手续、文件必须真实完整有效；其他材料各项质量指标必须符合国家技术质量监督机构及有关管理部门和行业的规定和标准。
（三）施工过程中应遵照现行国家有关及规程规范进行施工，按照有关要求进行检查验收。成交供应商提供的所有施工设施设备和材料应有完善的质量检测手段和质量保证体系，必须符合国家标准和行业标准。
（四）项目所需货物到达采购人现场所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由成交供应商负责调换、补齐或赔偿。
（五）成交供应商使用的项目所需货物及材料未达到询价文件规定要求，且对采购人造成损失的，由成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。
（六）工程保修期内施工质量缺陷的维护及维修（非人为损坏）均由成交供应商承担。
（七）工程保修期内，所有设施设备维护和施工质量缺陷维修均为现场服务，由此产生的费用均不再收取。成交供应商应在采购人通知24小时内到现场进行维修维护，如质量保证期内成交供应商未按时间要求对工程质量问题进行维修整改，采购人有权从质量保证金中安排资金用于工程维修维护及赔偿，如有不足，将通过法律途径向成交供应商追偿。
[bookmark: _Toc29024][bookmark: _Toc5881]三、报价要求
[bookmark: _Toc7562][bookmark: _Toc9192][bookmark: _Toc65660345]（一）本项目采用人民币报价，采用综合单价包干合同，综合单价应包括但不限于完成该项目所需的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费用、二次转运费、外运除渣、税金、安全文明施工费、措施费、规费、代理服务费等完成本项目的所有费用。报价必须按照清单报价规则进行报价，供应商未按要求进行报价的作为未进行实质性响应。
（二）报价范围：各供应商对采购人提供的工程量清单和现场情况进行自主报价。供应商应自行联系现场踏勘（无论供应商是否踏勘现场，均视为供应商已踏勘现场）。供应商必须完成询价文件、工程量清单以及采购人为完善该工程而提出的所有工程内容。
（三）本工程设置总价最高限价，总价最高限价为497956.55 元（大写：肆拾玖万柒仟玖佰伍拾陆元伍角伍分），其中安全文明施工费为 3325.52元（大写：叁仟叁佰贰拾伍元伍角贰分）。供应商的响应报价不得超过本项目设置的最高限价，否则其响应文件按无效处理。本工程招标将设置全部清单综合单价最高限价，供应商的每项清单综合单价报价不得超过每项清单综合单价最高限价，工程量清单报价中的安全文明施工费必须按照采购人给出的暂定金额填报，否则，其响应文件按无效处理。
（四）如发现工程量清单中的数量与图纸中数量不一致，应在询价前书面通知采购人核查，除非采购人以补遗书的形式予以更正，否则，应以工程量清单中列出的数量为准。
（五）所有在响应文件中没有显示出来，但在本项目要求中所提及的设备、材料，必须全部包括在本项目范围内，没有明确说明但在整体设备安装时不能缺少的一切附属配件，亦应包括在本项目范围内。
（六）响应报价是履行本项目全部义务所发生的费用和利润等一切费用的综合报价，供应商在报价时应充分考虑本项目所有风险因素，因自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。
（七）结算原则
1.全费用综合单价包干，按实际完成的工程量结算。
2.结算金额需满足以下条件：
（1）结算金额不得超过采购预算；
（2）若结算金额超过合同金额则不得超过合同金额的110%。
3.本工程的最终结算总价以相关部门或单位审定的金额为准。
[bookmark: _Toc13039][bookmark: _Toc8066]四、付款方式
1、付款方式
全部设备（变压器、高低压柜等）运抵现场并开箱验收合格后，支付合同总价的30%；
工程安装调试完成、受电送电正常运行后，支付至合同总价的70%；
工程竣工验收合格并完成结算审定后，支付至审定金额的97%；
缺陷责任期（自竣工验收合格之日起2年）届满且无质量问题后，支付至审定金额的100%。
[bookmark: _Toc1068][bookmark: _Toc26594][bookmark: _Toc105753153][bookmark: _Toc104552596]五、违约责任
（一）因供应商原因造成工期延误，逾期竣工扣除合同金额的计算方法为：每延期一天，扣除2000元的合同金额，延期20天仍未完成项目的，采购人有权解除合同。如逾期完成项目且对采购人工作造成影响的，成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。不可抗力或其他特殊原因除外。
（二）项目实施过程中，未经采购人同意，供应商擅自更换项目经理、技术负责人、主要施工管理人员，采购人可单方面解除合同，并追究供应商给采购人造成的经济损失。采购人在施工期间将随时点名，未经批准，供应商拟投入本项目的项目经理、技术负责人擅自离开施工现场的违约责任：1000元/人·次违约处罚；供应商拟投入本项目的主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：500元/人·次违约处罚；涉及违约处罚从合同金额中扣除。
（三）供应商不得将本工程项目转、分包给第三方，如供应商将本工程项目转、分包给第三方的，采购人有权解除合同，同时采购人有权要求供应商按合同总金额的10%支付违约金，因此给采购人造成的损失应由供应商承担赔偿责任。
（四）供应商应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员及采购人实施的监督检查。由于供应商安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由供应商承担，采购人不承担任何责任。采购人代表到现场检查时，供应商现场管理人员必须积极配合，对不重视安全以及出现安全隐患，则采购人对供应商扣除500元/次合同金额；严重的安全问题视情加重处罚。
（五）供应商违反合同约定，还应当另行赔偿采购人的其他损失（包括但不限于采购人因签订和履行本合同所承担的费用，采购人因此向第三人承担责任的损失，采购人向供应商主张权利而承担的诉讼/仲裁费、律师费、保全费、保全担保费、鉴定费、差旅费、交通费等）。
[bookmark: _Toc16843]六、其他
（一）成交供应商确定后，由采购人和成交单位按照相关规定和程序办理有关手续，签订合同。
（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。
[bookmark: _Toc21196]第四篇  开标程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止
[bookmark: _Toc24853][bookmark: _Toc23584]一、询价程序及成交标准
（一）本项目询价按照询价文件规定的时间和地点进行。
（二）资格性符合性检查
1.资格性检查。依据法律法规和询价文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备询价资格。资格性检查资料表如下：
	序号
	检查因素
	检查内容

	1
	《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	（1）具有独立承担民事责任的能力
	1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 
2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

	
	
	（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	1.供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇）
2.如供应商在参与重庆市涪陵区博物馆前期招标采购的项目中涉及到违法违规行为的，一经采购人核实，将失去成为成交供应商的资格。

	
	
	（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	
	
	（4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	

	
	
	（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注①）
	

	
	
	（6）法律、行政法规规定的其他条件
	

	
	
	（7）本项目的特定资格要求
	按“第一篇三、供应商资格要求（二）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。


注：
供应商按“五证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。
根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，由被执行人所在的省、自治区、直辖市人民政府制定，国务院有关部门规定了较大数额标准的，从其规定。
2.符合性检查。依据询价文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对询价文件的响应程度进行审查，以确定是否对询价文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：
	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	有效性审查
	响应文件签署
	响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。

	
	
	法定代表人身份证明及授权委托书
	法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合询价文件规定的格式，签字或盖章齐全。

	
	
	响应方案
	每个分包只能有一个响应方案。

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。

	2
	完整性审查
	响应文件份数
	响应文件正、副本数量符合询价文件要求。

	3
	询价文件的响应程度审查
	响应文件内容
	对询价文件第二篇、第三篇的询价内容作出响应。

	
	
	询价有效期
	满足询价文件规定。


[bookmark: _Toc65660351][bookmark: _Toc30639][bookmark: _Toc64732013][bookmark: _Toc11713][bookmark: _Toc8881][bookmark: _Toc15278][bookmark: _Toc1719]（三）询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。
（四）评审的依据为询价文件和响应文件（含有效的补充文件）。询价小组判断响应文件对询价文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。
（五）政府采购异常低价问题有关事项的说明
1.根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号文件规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值65%的，即响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×65%；
（2）响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价65%的，即响应报价<通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×65%；
（3）响应报价低于采购项目最高限价65%的，即响应报价<采购项目最高限价×65%；
（4）评审小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
2.评审小组启动异常低价响应审查后，属于前述（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。响应供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效响应处理。
[bookmark: _Toc32008][bookmark: _Toc32078]二、评定成交的标准
[bookmark: _Toc29113][bookmark: _Toc12644][bookmark: _Toc65660352]（一）采购人将依照本询价文件项目技术（质量）需求和商务需求均能满足实质性响应要求的供应商，按照报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人。其中，报价最低的供应商为成交供应商。
（二）若报价最低的供应商数量大于或等于2家的，由采购人抽签确定成交供应商。
（三）成交价格=成交供应商的报价。
[bookmark: _Toc19379]三、无效响应
供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应：
（一）供应商不符合规定的资格条件的；
（二）供应商未通过实质性响应审查的；
（三）供应商所提交的响应文件未按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章的；
（四）供应商的报价超过采购预算或最高限价的；
（五）供应商不接受询价小组修正后的价格的；
（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项（包）报价的；
（七）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；
（八）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受条件的；
[bookmark: _Toc30872]（九）法律、法规和询价文件规定的其他无效情形。
[bookmark: _Toc22716][bookmark: _Toc28422][bookmark: _Toc2351][bookmark: _Toc29298][bookmark: _Toc106034793][bookmark: _Toc65660353][bookmark: _Toc20076]四、采购终止
出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止询价活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
（一）因情况变化，不再符合规定的询价方式适用情形的；
（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
[bookmark: _Toc12662]第五篇  供应商须知
[bookmark: _Toc30676][bookmark: _Toc29704][bookmark: _Toc15030][bookmark: _Toc487204779][bookmark: _Toc20643][bookmark: _Toc426965630][bookmark: _Toc26596]一、询价费用
参与询价的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论询价结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。
[bookmark: _Toc2403][bookmark: _Toc426965631][bookmark: _Toc342913391][bookmark: _Toc487204780][bookmark: _Toc7850][bookmark: _Toc30854][bookmark: _Toc8727][bookmark: _Toc615]二、询价文件	
（一）询价文件由询价邀请书、项目技术（质量）需求、项目商务需求、开标程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止、供应商须知、格式合同、响应文件格式要求六部分组成。
（二）采购人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是询价文件不可分割的部分。
（三）询价文件的解释
[bookmark: _Toc318159780][bookmark: _Toc318159160][bookmark: _Toc318159349][bookmark: _Toc318166429]供应商如对询价文件有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间1个工作日前向采购人要求澄清，采购人可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本询价文件。一经进入询价程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解询价文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。
[bookmark: _Toc19564][bookmark: _Toc19364][bookmark: _Toc102227318][bookmark: _Toc18800][bookmark: _Toc426965632][bookmark: _Toc342913392][bookmark: _Toc26774][bookmark: _Toc179714297][bookmark: _Toc487204781][bookmark: _Toc9261]三、询价要求
（一）响应文件
供应商应当按照询价文件的要求编制响应文件，并对询价文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。
1、响应文件组成
响应文件由第七篇“响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第六篇“响应文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。
2、询价有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为询价开始时间起90天。
（二）修正错误
若响应文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：
1、平台报价与响应文件中报价函的内容不一致的，以平台为准；
2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价函总价为准，并修改单价；
4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
（三）提交响应文件的份数和签署和递交
1、响应文件一式三份，其中正本一份，副本一份，电子文件一个（包含响应文件的电子文档，推荐使用U盘作为载体），副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。
2、供应商制作的响应文件，须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章，未按要求制作响应文件的按无效投标处理。
3、若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法人或法人授权代表签字确认。
4、电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。
（四）响应文件语言：简体中文
[bookmark: _Toc30688][bookmark: _Toc20783][bookmark: _Toc106034798][bookmark: _Toc10172][bookmark: _Toc10974]四、成交供应商的确定和变更
（一）采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权询价小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。
（二）成交供应商的变更
1.成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。
2.成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人将向同级财政部门报告，财政部门将根据相关法律法规的规定进行处理。
[bookmark: _Toc10504][bookmark: _Toc31351][bookmark: _Toc17760][bookmark: _Toc106034799][bookmark: _Toc21235]五、成交通知
（一）成交供应商确定后，将在重庆市涪陵区博物馆官网（https://www.flbwg.cn/））上发布询价结果公告。
（二）询价结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。
（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。
[bookmark: _Toc13485][bookmark: _Toc106034801][bookmark: _Toc14096][bookmark: _Toc23778][bookmark: _Toc26025]六、签订合同
（一）采购人原则上应在成交通知书发出之日起二十日内和成交供应商签订政府采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对询价文件和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。
（二）询价文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。
（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。
（四）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。
（五）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在询价文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人根据采购文件规定无息退还其履约保证金。
[bookmark: _Toc21922][bookmark: _Toc15628][bookmark: _Toc77][bookmark: _Toc106034802][bookmark: _Toc3673]七、项目验收
合同执行完毕，采购人或采购代理机构原则上应在7个工作日内组织履约情况验收，不得无故拖延或附加额外条件。
[bookmark: _Toc17336][bookmark: _Toc106034803][bookmark: _Toc2438][bookmark: _Toc18461][bookmark: _Toc11457]八、采购代理服务费
[bookmark: _Toc31595][bookmark: _Toc106034805][bookmark: _Toc76462345][bookmark: _Toc23463][bookmark: _Toc65660363][bookmark: _Toc9730][bookmark: _Toc106034655][bookmark: _Toc4867]（一）本项目采购代理服务费由成交供应商支付，即成交供应商在领取中标通知书之前以转账形式一次性支付给代理机构，本项目代理服务费按6000.00元计取。
（二）缴纳账号：
2、代理服务费缴纳账户
账户名称：重庆鸿兴招标代理有限公司江津区分公司
账户号码：3100230109000029106
开户银行：工商银行江津大西门支行
注：转账时备注“代理费+项目编号”
代理服务费一经收取，概不退还。
 (
- 7 -
)
[bookmark: _Hlt41879464][bookmark: _Toc11641055][bookmark: _Toc12789059][bookmark: _Toc65660365][bookmark: _Toc28162][bookmark: _Toc18286][bookmark: _Toc14861][bookmark: _Toc5964][bookmark: _Toc12789072]第六篇  合同草案条款
（以实际签订合同为准，此为合同样本）






建设工程施工合同











 (
制定
)住房城乡建设部
国家工商行政管理总局


[bookmark: _Toc41652786][bookmark: _Toc534185765][bookmark: _Toc509218786][bookmark: _Toc71197688][bookmark: _Toc351203494]第一部分 合同协议书
发包人（发包人全称）：　　　　　　　　　　　　
承包人（承包人全称）：　　　　　　　　　　　　
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就  工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称： 。
2.工程地点： 。
3.工程立项批准文号： 。
4.资金来源： 。
5.工程内容： 。
6.工程承包范围： 。
二、合同工期
承包人承诺的工期：日历天。
计划开工日期：年月日，实际开工日期以监理工程师签发的工程开工通知明确的开工日期为准。
计划竣工日期：年月日，实际竣工日期以工程竣工验收合格之日为准。
工期总日历天数天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准
工程质量符合强制性质量标准，符合国家和重庆市现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。
[bookmark: _Toc406482822]四、签约合同价与合同价格形式
1.承包人响应文件中承诺的成交价为：
人民币（大写）（¥  元）；
2.签约合同价为：
人民币（大写）（¥  元）；
其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写）（¥  元）；
（2）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写）（¥  元）；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）（¥  元）；
（4）暂列金额：
人民币（大写）（¥  元）。
（5）人工费（工资款）
该项目实行人工费（工资款）与其他工程款分账管理，发包人将应付工程款中的人工费（工资款），以不低于已完成合同价款的，农民工工资单独支付至承包人设立的农民工工资专用账户。
3.合同价格形式：工程量清单综合单价包干合同。
[bookmark: _Toc406482823]五、项目经理
[bookmark: _Toc406482824]承包人响应文件中承诺的项目经理：
姓名： ，
身份证号码： ，
建造师注册证书号： 。
承包人响应文件中承诺的技术负责人：
姓名： ，
身份证号码： 。
证书名称及号码： 。
六、合同文件构成
合同由以下文件构成：
（1）合同协议书；
（2）成交通知书；
（3）专用合同条款及其附件； 
（4）通用合同条款；
（5）响应文件；
（6）询价文件及修改文件；
（7）技术标准和要求（包含但不限于智能化系统的总体要求、主要设备的技术参数要求）；
（8）图纸；
（9）已标价工程量清单；
（10）其他合同文件。
[bookmark: _Toc406482825]在合同订立、履行过程中形成的与合同有关的书面形式的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签名或盖章。
七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过政府采购形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
[bookmark: _Toc406482826]九、签订时间
本合同于年月日签订。
[bookmark: _Toc406482827]十、签订地点
本合同在签订。
[bookmark: _Toc406482828]十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
[bookmark: _Toc406482829]十二、合同生效
[bookmark: _Toc406482830]合同在以下条件全部满足之后生效：
1.合同经双方法定代表人或其委托代理人签名并加盖单位公章或合同专用章；
2.采用保函形式递交履约担保的，承包人按合同约定向发包人提交履约担保后；
3.  。
十三、合同份数
合同一式份，其中正本份，双方各持份，副本份，双方各执份。副本与正本不一致时，以正本为准。
（以下为签名盖章页）。


[bookmark: _Toc467689623]发包人：（盖单位公章或合同专用章）
法定代表人或其委托代理人：（签名）
统一社会信用代码：
纳税人识别号：
地    址：
电    话：
开户银行：
账    号：
承包人：（盖单位公章或合同专用章）
法定代表人或其委托代理人：（签名）
统一社会信用代码：
纳税人识别号：
地    址：
电    话：
开户银行：
账    号：
[bookmark: _Toc532377179][bookmark: _Toc41652787][bookmark: _Toc71197689][bookmark: _Toc532375586][bookmark: _Toc529388289]                                                 签约时间：年月日
第二部分 通用合同条款
通用合同条款直接采用中华人民共和国住房和城乡建设部与国家工商行政管理总局联合制定的《建设工程施工合同》（GF-2017-0201）示范文本第二章《通用合同条款》。







[bookmark: _Toc425359812][bookmark: _Toc425359932][bookmark: _Toc425360053][bookmark: _Toc437596369][bookmark: _Toc425854608][bookmark: _Toc429571381]









[bookmark: _Toc6356]
第七篇  响应文件格式要求

项目编号：
项目名称：

响
应
文
件



供应商名称：
供应商地址：
日期：




目  录
一、经济部分
（一）报价函
（二）已标价工程量清单
二、服务部分
（一）服务响应偏离表
（二）其他服务资料
三、商务部分
（一）商务响应偏离表
（二）其它商务资料
四、资格条件及其他
（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件
（二）法定代表人身份证明书（格式）
（三）法定代表人授权委托书（格式）
（四）基本资格条件承诺函（格式）
（五）特定资格条件证书或证明文件（如有）
五、其他资料
（1） 其他应提供的资料（如有）



 (
- 23 -
)
[bookmark: _Toc313008356][bookmark: _Toc342913419][bookmark: _Toc24835][bookmark: _Toc313888360][bookmark: _Toc22894][bookmark: _Toc12789073][bookmark: _Toc283382454]一、经济部分
（一）询价采购报价函
询价采购报价函
（采购人名称）            ：
我方收到___________________________（项目名称）的询价采购文件，经详细研究，决定参加该项目的询价采购。
1、愿意按照询价文件中的一切要求，提供本项目的服务要求，响应总报价为人民币大写：         ；人民币小写：        元。
2、我方现提交的响应文件为：平台电子响应文件一份，响应文件正本   份，副本   份。
3、我方承诺：本次询价的有效期为90天。
4、我方完全理解和接受贵方询价文件的一切规定和要求及评审办法。
5、在整个询价过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》之规定给予惩罚。
6、我方若成为成交供应商，将按照最终询价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。
7.如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构缴纳询价文件规定的采购代理服务费。
8、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）：
地址：  
电话：                                             传真：
网址：                                             邮编：
联系人：


      年   月   日
[bookmark: _Toc11495][bookmark: _Toc9841][bookmark: _Toc101387457]（二）已标价工程量清单


 注：根据工程量清单进行报价，并逐页盖章。


[bookmark: _Toc18113][bookmark: _Toc791][bookmark: _Toc28159]二、服务部分
（一）服务响应偏离表
项目名称：	
	[bookmark: _Toc15500][bookmark: _Toc20661][bookmark: _Toc17194][bookmark: _Toc22449]序号
	[bookmark: _Toc9653][bookmark: _Toc3612][bookmark: _Toc23948][bookmark: _Toc24053]采购需求
	[bookmark: _Toc25924][bookmark: _Toc14755][bookmark: _Toc7843][bookmark: _Toc10505]响应情况
	[bookmark: _Toc13589][bookmark: _Toc30658][bookmark: _Toc5131][bookmark: _Toc17545]差异说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：               法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：
（供应商公章）                                 （签字或盖章）
                                            年     月     日
注：
1.本表即为对本项目“第二篇  项目技术（质量）需求”中所列全部条款进行比较和响应；该表必须按照询价文件要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写“正偏离”或“负偏离”及原因，完全符合的填写“无差异”。
2.该表可扩展，并逐页签字或盖章，可附相关技术支撑材料（格式自定）。
3.若“响应情况”栏仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性参数描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格。






（二）其他服务资料（自附）



[bookmark: _Toc4435][bookmark: _Toc8023][bookmark: _Toc29580][bookmark: _Toc31586]三、商务部分
（一）商务响应偏离表
项目名称：	
	序号
	采购需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：               法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：
（供应商公章）                                 （签字或盖章）
                                            年     月     日
注：
1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务需求”中所列全部条款进行比较和响应；该表必须按照询价文件要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写“正偏离”或“负偏离”及原因，完全符合的填写“无差异”。若“响应情况”栏仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格。
2.该表可扩展。

[bookmark: _Toc80104371][bookmark: _Toc101387459]（二）其他商务资料（自附）



[bookmark: _Toc10082][bookmark: _Toc5353][bookmark: _Toc18277]四、资格条件
（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件。
（二）法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书
项目名称：                                                

致：                     （采购代理机构名称）：
        （法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。



                                             （供应商公章）
                                               年   月   日
法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）
（附：法定代表人身份证正反面复印件）



（三）法定代表人授权委托书
    
法定代表人授权委托书
项目名称：                                                

致：                     （采购代理机构名称）：
            （供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的询价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。
我单位对被授权人的签署负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                      供应商法定代表人：
（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）
                                          


（供应商公章）
年   月   日
被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）
注：
1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。


（四）基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：
                  （供应商名称）郑重承诺：
1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。
2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。
3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。
我方对以上承诺负全部法律责任。
特此承诺。

（供应商公章）
年  月   日


（五）特定资格条件证明文件（如有）
[bookmark: _Toc101387460]
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（一）其他应提供的资料（如有）
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[bookmark: _Toc7633][bookmark: _Toc27040][bookmark: _Toc8337]附件一：询价文件获取登记表

	项目号
	

	项目名称
	

	供应商名称
	（供应商公章）

	联系人
	
	手机
	

	办公电话
	
	传真
	

	E-mail
	

	单位地址
	


代理机构：重庆鸿兴招标代理有限公司    





